南京鼓楼医院集团仪征医院

厨房排油烟设备清洗项目

公开询比价文件

一 、项目要求

（一）项目概况

1、项目名称：南京鼓楼医院集团仪征医院厨房排油烟设备清洗项目

2、采购方式：本次采购采用公开询比价采购方式。

评议方法：合理低价法，在考虑方案合理、响应快速的前提下，排除恶意竞价的情况下，以最低价优先成交。

3、采购内容：

| 项目 | 单价/次 | 每年总价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厨房排油烟设备清洗 |  |  | 15200 元/年 |

清洗频率：每3个月1次，每年4次。

响应报价要求：

1、提供正规的、装订好的报价响应文件

2、提供运行服务响应方案、响应时间等。

3、本次采购活动采用一次性报价。

技术要求：

详见附件

（三）合同期限及支付方式

1、协议生效期：合同生效期：3年。

2、支付方式：详见附件。

二、公开询比价须知

（一）本次比价采用一次性报价，报价文件要求一式四份，要求如下：

1、若法定代表人参加，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

2、营业执照副本(复印件加盖应答人公章)

3、技术参数响应表

4、报价表

5、生产企业资质

6、完税证明

7、信用中国网站信用证明

（二）报价文件递交

1、递交报价文件时间、地点：2026年5月29日16：00前，南京鼓楼医院集团仪征医院招采部办公室，可采取邮寄或现场送达等方式。

商务咨询联系电话：0514-83211533，联系人：董老师

技术方面联系电话：0514-83211498，联系人：陈老师

电话时间：工作日9:00-10:30,15:00-16:30。

报价文件应于规定的截止时间之前密封送达南京鼓楼医院集团仪征医院招标采购部。

在要求提交报价文件的截止时间后送达的报价文件，将拒收。

- 2、报价文件应装入封袋，密封袋封面注明项目名称、供应商名称、地址、联系电话等。

（三）报价保证金：人民币贰仟元整。递交保证金须标明项目名称、编号及参与竞争方公司名称。

报价保证金递交时间：2026年5月29日16:00前。

1.报价保证金采用电汇、汇票、转账支票等转账方式提交。

名称：南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司

开户行：建设银行仪征化纤分理处

账号：32001747038052502112

2.未按规定提交报价保证金的响应文件，将被视为无效响应。报价保证金有效期与报价文件有效期一致。

3.未成交的供应商的报价保证金，将在成交后的30个工作日内予以退回(无息)。

4.成交的供应商的报价保证金，在合同签订后，即转为履约保证金，待货物运送、安装结束验收合格并经审计后15个工作日内退回。

5.供应商在成交后未按报价文件规定与采购人签订购销合同时，供应商的报价保证金将被采购人扣缴。

南京鼓楼医院集团仪征医院招标采购部

2026年5月25日

附件1：

厨房排油烟设备清洗施工要求

一、清洗标准及服务项目

1、排烟罩90%以上见到原有底色，表面无污渍；

2、排烟管道清洗后90%以上可见到管道原有的镀锌铁皮原色，不得残留块状顽固油 污(铁锈除外)；

3、风机叶轮达到表面80%以上能够见到底漆，电机和过滤器底部无沉淀的油污；

4、油烟净化器内仓、外壳、滤网无油渍，清洗后滤网完好无损安装到位，排油口无 堵塞现象，抽取无障碍；

5、吊顶内工作区域无施工残留油渍；

6、灶面、墙面、地面按双方约定的要求进行验收；

7、每次清洗施工完成后，现场要收拾干净，确保甲方第二天正常营业；

8、清洗施工完成后按要求向甲方提供施工记录。

二、工作要求

1、施工方必须资质齐全、合规有效。

2、在清洗施工时做好一切安全防范工作，文明施工，出现责任事故由施工方自负， 与医院无关。施工方每次清洗完成后向院方出具安全防火证明，保证 90 日之内不发生火灾事故，如有发生，由施工方负责。

3、准时到达作业现场，按时完成清洗服务工作。

4、负责施工人员各种技术培训及安全、内保、防火、防盗知识教育，并教育遵守甲方的各项规章制度。

5、积极与院方协调、配合，并根据院方的要求，不断改进、提高清洗服务质量。

6、清洁后的结果要求达到双方协商的要求。

7、自清洗完毕，院方对施工方清洗工程仔细验收，如出现清洗不干净的部位，施工方无条件按院方指定要求清洗干净。

8、施工方实施科学安全的施工方式，切实保证安全清洗。

9、如因施工方在清洗过程中损坏院方一食堂、二食堂厨房设备，由施工方负责修好。

10、如施工方在清洗工程中发生安全事故问题，由施工方自行承担。

附件2

厨房排油烟设备清洗施工合同

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民典法》的规定，为了确保甲方厨房排烟系统正常运行，延长设备使用寿命，降低火灾隐患，就甲方一食堂、二食堂厨房排烟系统的清洗事宜，特委托 乙方进行清洗，经双方友好协商一致签订本合同。

##### 第一章：服务的内容及清洗标准

第一款：乙方为甲方提供的厨房排油烟系统清洗范围为南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司一食堂、二食堂厨房排油烟系统的清洗。地址：仪征市化纤生活区环南路1号 。

第二款：清洗内容：甲方一 食堂、二食堂厨房排油烟系统承包给乙方清洗。

第三款：此合同工期为    年，从      年    月     日起至      年    月     日 止， 每    个月清洗一次，每年清洗    次。每次清洗前双方工作人员沟通具体时间，但与预定日期前后相差不得超过两天。合同期内，若双方有异议，可讨论协商中止合同。

第四款：清洗标准及服务项目：

1、排烟罩90%以上见到原有底色，表面无污渍；

2、排烟管道清洗后90%以上可见到管道原有的镀锌铁皮原色，不得残留块状顽固油 污(铁锈除外)；

3、风机叶轮达到表面80%以上能够见到底漆，电机和过滤器底部无沉淀的油污；

4、油烟净化器内仓、外壳、滤网无油渍，清洗后滤网完好无损安装到位，排油口无 堵塞现象，抽取无障碍；

5、吊顶内工作区域无施工残留油渍；

6、灶面、墙面、地面按双方约定的要求进行验收；

7、每次清洗施工完成后，现场要收拾干净，确保甲方第二天正常营业；

8、清洗施工完成后按要求向甲方提供施工记录。

第五款：清洗验收标准为：每次清洁完工后，经甲方指定负责人按清洗标准验收，验收合格的在工作单上签字确认。

第六款：乙方在清洗施工时做好一切安全防范工作，文明施工，出现责任事故由乙方自负， 与甲方无关。乙方每次清洗完成后向甲方出具安全防火证明，保证 90 日之内不发生火灾事故，如有发生，由乙方负责。

第七款：在清洗施工过程中，严格履行甲方的《安全生产制度》。

##### 第二章：甲方的权利和义务

第一款：按规定的时间安排乙方人员准时进入清洗施工现场。

第二款：指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。

第三款： 负责免费提供乙方清洗工作所需水、电的正常供应， 以保证乙方工作的顺利进行。 第四款：按约定的时间对乙方清洗工作进行验收，并在符合甲方验收标准后签字予以确认。

##### 第三章：乙方的权利和义务

第一款：乙方必须资质齐全、合规有效。按本合同的要求，准时到达作业现场，按时完成清洗服务工作。

第二款：负责乙方人员各种技术培训及安全、内保、防火、防盗知识教育，并教育乙方人 员遵守甲方的各项规章制度。

第三款：积极与甲方协调、配合，并根据甲方的要求，不断改进、提高清洗服务质量。

第四款：清洁后的结果要求达到甲乙双方协商的要求。

第五款：自清洗完毕验收合格之日起，甲方应对乙方清洗工程仔细验收，如出现清洗不干

净的部位，乙方无条件按甲方指定要求清洗干净。

第六款：乙方实施科学安全的施工方式，切实保证安全清洗。

第七款：如因乙方清洗过程中损坏甲方一食堂、二食堂厨房设备，由乙方负责修好。

第八款：如乙方在清洗工程中发生安全事故问题，由乙方自行承担。

##### 第四章：合同金额及付款方式

第一款：清洗服务的报价明细及合同总价：

1、清洗价格： 一食堂、二食堂厨房排油烟系统，每清洗一次为人民币     元，大写

整 。每年    次 ，每年合计      元，大写           整。

2、付款方式：银行转账

对公账号：

开 户 行 ：

第二款： 付款时间：每年结算一次，在每年第    次清洗后完成，经甲方指定负责人按清洗标准验收，验收合格的在工作单上签字确认，由乙方提供发票及提供施工记录，甲方收到发票后，走流程审批付款。

第三款：合同签订范围之外的特殊服务费，由甲方单独支付，不在以上服务费金额之内(工 作期限随之延长，则不为违约),在服务工作完成后予以结清。

##### 第五章：违约责任

第一款： 如因甲方未能履行其权利和义务，不配合，联系、协调不健全，造成乙方工作延误或 无法进行，乙方不承担相应责任。

第二款：如因乙方原因造成施工工期延长，甲方将按照合同总额的  10% 扣除服务费。

第三款：甲、乙双方不得无故变、解除合同，违约者按合同总额的1 0 % 进行赔偿。

第四款：如乙方二次清洗质量不符合甲方的要求，甲方有权解除合同，并由乙方承担合同总额的  10%   违约金。

##### 第六章：免责条款

第一款：因不可抗力因素(不能预见、不能避免和不能克服的客观情况如：下雨、下雪等)

导致本合同不能履行时，双方互不承担违约责任。

第二款：甲方在保证乙方各项施工所需设施的前提下，在施工过程中出现任何不可抗力因 素以外的突发情况(如：人员施工安全等),由乙方承担责任。

##### 第七章：未尽事宜及争议的解决

第一款：本合同须由双方法定委托代表人签字，并加盖公章。

第二款：本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同同具有法律效力。

第三款：本合同履行过程中如有争议，由双方协商解决，协商未果，均可向所在地人民法 院起诉。

第四款：本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，本合同在双方签字盖章后生效。

甲方：

法人代表：

联系电话：

日期：

乙方：

法人代表：

联系电话：

日期：