南京鼓楼医院集团仪征医院

消防设施检测、安全评估项目

公开询比价文件

一 、项目要求

（一）项目概况

1、项目名称：南京鼓楼医院集团仪征医院消防设施检测、安全评估项目

2、采购方式：本次采购采用公开询比价采购方式。

评议方法：合理低价法，在考虑方案合理、响应快速的前提下，排除恶意竞价的情况下，以最低价优先成交。

3、采购内容：

| 项目 | 单价 | 总价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防设施检测 |  |  | 无 |
| 消防安全评估 |  |  |  |

（二）具体要求：详见附件

响应报价要求：

1、提供正规的、装订好的报价响应文件

2、提供运行服务响应方案、响应时间等。

3、本次采购活动采用一次性报价。

技术要求：

详见附件

（三）合同期限及支付方式

1、协议生效期：合同生效期：3年。

2、支付方式：详见附件：合同模板。

二、公开询比价须知

（一）本次比价采用一次性报价，报价文件要求一式四份，要求如下：

1、若法定代表人参加，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

2、营业执照副本(复印件加盖应答人公章)

3、技术参数响应表

4、报价表

5、生产企业资质

6、完税证明

7、信用中国网站信用证明

（二）报价文件递交

1、递交报价文件时间、地点：2026年6月5日16：00前，南京鼓楼医院集团仪征医院招采部办公室，可采取邮寄或现场送达等方式。

商务咨询联系电话：0514-83211533/18762789057联系人：董老师

技术方面联系电话：13952528135（胡老师）

电话时间：工作日9:00-10:30,15:00-16:30。

报价文件应于规定的截止时间之前密封送达南京鼓楼医院集团仪征医院采购采购部。

在要求提交报价文件的截止时间后送达的报价文件，将拒收。

- 2、报价文件应装入密封袋，密封袋封面注明项目名称、供应商名称、地址、联系电话等。

（三）报价保证金：人民币贰仟元整。递交保证金须标明项目名称、编号及参与竞争方公司名称。

报价保证金递交时间：2026年6月5日16:00前。

1.报价保证金采用电汇、汇票、转账支票等转账方式提交。

名称：南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司

开户行：建设银行仪征化纤分理处

账号：32001747038052502112

2.未按规定提交报价保证金的响应文件，将被视为无效响应。报价保证金有效期与报价文件有效期一致。

3.未成交的供应商的报价保证金，将在成交后的30个工作日内予以退回(无息)。

4.成交的供应商的报价保证金，在合同签订后，即转为履约保证金，待货物运送、安装结束验收合格并经审计后15个工作日内退回。

5.供应商在成交后未按报价文件规定与采购人签订购销合同时，供应商的报价保证金将被采购人扣缴。

南京鼓楼医院集团仪征医院采购采购部

2026年5月29日

附件1：

建筑消防设施年度检测、安全评估项目需求

- 项目基本情况：仪征医院消控室现有海湾和蓝天2套主机系统。现须有资质的消防检测、评估机构对医院消防设施进行年度检测和安全评估。

- 项目内容及需求：本项目范围是仪征医院范围内的所有消防设施及消防系统，主要包括以下内容：火灾自动报警系统、自动喷淋灭火冷却系统、消火栓系统、气体灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、消防通讯设备、其他消防设施的检测、评估，并出具相关的消防年度检测报告、安全评估报告。 本项目为一个整体，响应人须对全部内容进行响应，不得分拆。

三、响应材料要求：

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/）上注册的单位注册登记截图；

3、项目负责人注册消防工程师资格证书；

4、法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与本项目除外）；

5、法定代表人身份证复印件；

6、授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参与本项目的除外）；

7、参加本次活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、提供文件内容应包含公司简介、资质证明、评估方法、检测技术手段、及相关费用。响应文件确保清晰、完整。

四、评选方式：合理低价法。

五、报价方式：消防年度检测、安全评估按项目建筑面积包干报价（本项目报价为含税价）。

六、现场踏勘：本次采购不统一组织响应人现场踏勘。响应人应自行安排考察现场。踏勘联系人：13952528135（胡老师）

七、响应文件提交时间：如上正文

八、其他补充事宜

1、集中考察或召开答疑会：无。

2、付款方式：合同签订，中选单位提交年度检测报告、安全评估报告，经院方确认无误后提供等额有效发票付清年度费用。

3、未经医院同意，不得将医院资料让与、转让或者提供给第三方。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

基本资格条件承诺函

致 南京鼓楼医院集团仪征医院：

我公司参加                    （项目名称），并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评选）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合本采购文件的基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

附件2

建筑消防技术服务合同

项目名称：南京鼓楼医院集团仪征医院

建筑消防设施年度检测及消防安全评估

区域：江苏（省）扬州（市）仪征（区/县）

项目地点：仪征市仪化生活区环南路1号

建筑面积：约80000平方米

江苏省公安厅消防局

江苏省工商行政管理局

建筑消防技术服务合同

甲方：南京鼓楼医院集团仪征医院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

- 委托服务内容：

乙方负责下列建筑消防技术服务。

- 消防设施检测；

- 消防安全评估；

二、甲方的权利、义务：

1、甲方有权核查乙方服务机构资质证书和现场技术人员执业资格证书。

2、甲方向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行（值班）记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。

3、甲方不得以任何理由/方式要求乙方出具虚假检测报告。

4、甲方应指派熟悉相关业务的人员配合乙方检测人员工作，并向乙方提供检测需要的相关村料、资料与数据，并且保证所提供材料的真实性与准确性。

5、甲方按照合同约定及时支付乙方检测费用。

6、甲方不得涂改乙方出具的检测/评估报告。

三、乙方的权利、义务：

1、乙方根据国家有关规范、标准对甲方委托服务内容进行检测，检测后，乙方向甲方出具现场真实、有效的检测报告，乙方只针对所检部分出具相应的报告。

2、乙方检测人员在检测期间应注意现场设备、设施的保护。

3、乙方严格保守甲方产品、资料和检测数据的秘密。

4、乙方具备消防技术服务的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防技术服务活动，对服务质量负责。

5、乙方根据服务对象的具体情况，拟定具体的技术方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员技术服务时应当认真如实填写记录表。

6、乙方出具真实、规范的技术服务报告，并加盖技术服务机构印章。

7、乙方及时向甲方出具技术服务报告或问题反馈意见书。

8、乙方不得转包、分包消防技术服务项目。

四、技术服务费用及支付方式、期限：

1、检测/评估费用共为：

2、以上检测费为：含税价（增值税普通发票）；

3、支付方式：

项目检测/评估完成后，如现场没有不合格项，乙方在15个工作日内出具检测报告/评估报告及等额发票后，甲方于收到后30日内向乙方一次性结清本次全部检测/评估费用；

项目检测/评估完成后，如现场有不合格项，乙方在5个工作日内将向甲方出具问题反馈意见书；甲方在收到问题反馈意见书后15个工作日内完成整改的，乙方免费复检，就复检结果出具正式检测报告/评估报告，全部合格后。乙方在15个工作日内出具检测报告/评估报告及等额发票后，甲方于收到后30日内向乙方一次性结清本次全部检测/评估费用；

五、保密约定

在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，双方均不得泄露与本合同有关的数据资料。

六、违约责任：

1、对乙方不按规定履行义务，在技术服务中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防技术服务项目的，甲方有权解除技术服务合同。

2、甲方未按约定付款，乙方有权要求甲方按银行同期贷款利率的叁倍承担利息，并承担乙方主张权利发生的费用包含但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等。

3、乙方在双方合同签订后，未在甲方要求的时间内，未履行或未履行完毕的情况下，则视为违约，乙方应负全部责任，甲方有权解除技术服务合同。

七、解决合同纠纷的方式：

本合同执行过程中，双方如有经协商未能解决的争议时，可向仪征人民法院诉讼；

- 双方协商的其他事项：

- 本项目范围是仪征医院范围内的所有消防设施及消防系统，主要包括以下内容：火灾自动报警系统、自动喷淋灭火冷却系统、消火栓系统、气体灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、消防通讯设备、其他消防设施的检测、评估，并出具相关的消防年度检测报告、安全评估报告；

- 自合同签订后，定3年服务期。

九、合同份数：

本合同自签字或盖章之日起生效，一肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

以下无正文，为签字盖章页。

甲  方（盖章）：南京鼓楼医院集团仪征医院

代  表（签字或盖章）：

日  期：202 年  月  日

乙  方（盖章）：

代  表（签字或盖章）：

日  期：202 年  月  日