## 加速器
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 扬州市仪征市 | 医用直线加速器 | Halcyon | 套 | 1 | 6 | 瓦里安 | 美国 | 1年
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 设备主机（含加速管、磁控管/速调管、MLC、EPID、治疗床、控制系统等）及随附软件的故障维修与定期保养。
2 | 每年不少于4次预防性保养（每季度1次），每次保养需出具书面报告，内容包括：各项参数检测数据、水冷系统检查、机械精度校验、联锁功能测试、MLC叶片精度检测等。保养时间须提前5个工作日与院方协商确定。
3 | 维修所需备件由维保方提供，使用原厂全新件。关键部件（磁控管/速调管、加速管、MLC电机、EPID探测器等）须有可调用的备件库存，维保方需提供备件库清单。
4 | 保证开机率95%
5 | 提供安全检查、安全升级、质量保证、及24小时*365天400技术电话支持服务。
6 | 所更换的备件必须为原厂合格备件，更换的进口核心部件，需提供所更换配件的进口报关单。
7 | 提供有效的设备故障应急方案
8 | 技术保
9
10
11
12
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 核磁
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 扬州市仪征市 | 核磁共振 | MAGNETOM ESSENZA DOT Upgrade | 套 | 1 | 140 | 西门子 | 德国 | 叁年
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 常规备件保修更换
2 | 冷头维修保修更换
3 | 水冷机维修 空调维修
4 | 保证液氦安全水平
5 | 预防性技术保养(每合同年度保养通过贰次现场服务完成，壹次A 级 ，壹 次B级 ) 预防性技术保养耗材
6 | 保证开机率95%
7 | 安全检查、质量保证、安全升级
8 | 提供安全检查、安全升级、质量保证、及24小时*365天400技术电话支持服务。
9 | 所更换的备件必须为原厂合格备件，更换的进口核心部件（线圈、梯度放大器、冷头），需提供所更换配件的进口报关单。
10 | 具备基于设备本身的远程网络维修诊断服务系统用于及时解决应急维修和临床使用问题，远程诊断服务能够实时监控磁共振设备磁体压力，磁体温度等；
11 | 服务商须配备专用工具：（1）励磁电源：≧10套，提供其一报关单及工具库存；（2）磁体氦气检漏仪：≧10套，提供其一报关单及工具库存；
12
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 256排CT
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 扬州市仪征市 | CT | Spectral CT | 套 | 1 | 25 | 西门子 | 荷兰 | 1
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 设备主机及随附软件的故障维修与定期保养。
2 | 每年不少于4次预防性保养（每季度1次），每次保养需出具书面报告。保养时间须提前5个工作日与院方协商确定。
3 | 维修所需备件由维保方提供，使用原厂全新件。关键部件（球管、高压发生器、滑环、探测器模块等）须有可调用的备件库存，维保方需提供备件库清单。
4 | 保证开机率95%
5 | 提供安全检查、安全升级、质量保证、及24小时*365天400技术电话支持服务。
6 | 所更换的备件必须为原厂合格备件，更换的进口核心部件，需提供所更换配件的进口报关单。
7 | 以上所有故障排除及维修保养所涉及的人工费用、交通差旅费
8 | 提供有效的设备故障应急方案
9
10
11
12
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 超声
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 扬州市仪征市 | 彩超 | EPIQ5 | 套 | 1 | 25 | 飞利浦 | 进口 | 叁年
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 设备主机、所有在册探头、后处理工作站及随附软件的故障维修与定期保养。
2 | 每年不少于4次预防性保养（每季度1次），每次保养需出具书面报告。保养时间须提前5个工作日与院方协商确定。
3 | 维修所需备件由维保方提供，使用原厂全新件。关键部件须有可调用的备件库存，维保方需提供备件库清单。
4 | 保证开机率95%
5 | 提供安全检查、安全升级、质量保证、及24小时*365天400技术电话支持服务。
6 | 所更换的备件必须为原厂合格备件，更换的进口核心部件，需提供所更换配件的进口报关单。
7 | 全保范围内不设除外条款，所有零部件、耗材、人工费用均由维保方承担
8
9
10
11
12
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名